## Naslovna-GRAĐ I OBRT
INVESTITOR: |  | ČISTOĆA d.o.o.
Gažanski trg 8, Karlovac
GRAĐEVINA: |  | UREĐENJE GARDEROBA I SANITARIJA
LOKACIJA: |  | KARLOVAC, Gažanski trg 8
k. č. br. 731/5, k. o. Karlovac II
ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA:
TEHNIČKI DNEVNIK: |  | P - 7 / 24
PREDMET:
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT:
IZRADIO: |  | Luka Lipšinić, d.i.a. ovlašteni arhitekt
Karlovac, srpanj 2024.

## GRAĐ I OBRT
| opis stavke |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I. PRIPREMNI RADOVI (RUŠENJA, DEMONTAŽE I SL.)
OPĆI UVJETI ZA PRIPREMNE RADOVE
Radove na razgrađivanju - demontažu I uklanjanje je potrebno izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih mjera.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
U jediničnoj cijeni za radove rušenja I demontaže je sadržano: - sav rad oko rušenja i demontaže, - sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova građevine, - sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine, - svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 5 km od gradilišta, - podmirivanje svih društvenih obveza i komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada, - otežani uvjeti rada, - troškovi osiguranja gradilišta.
Obračun količine materijala u sabijenom stanju rastresitosti.
1. | Demontaža vanjske drvene ostakljene stijene dimenzije cca 304x108 cm s jednokrilnim vratima dimenzija cca 94x198 cm I prozora portirnice dimenzija cca 91x88 cm. Stavka uključuje demontažu, utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km.
Sve komplet
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža betonskih prozora dimenzije cca 121x116 cm. Stavka uključuje demontažu, utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km.
Sve komplet
|  | kom | 16 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (RUŠENJA, DEMONTAŽE I SL.): |  |  |  | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
I. STOLARSKI RADOVI - PVC STOLARIJA
OPĆI UVJETI ZA PVC RADOVE
| Prije izrade građevinske PVC stolarije obavezno uzeti i izmjere na samoj građevini, te obavezno sve detalje uskladiti s projektantom , koji će odrediti završnu obradu . |  |  |  |  | 1 2
| U cijenu stavki uključena je također i sva zaštitna ambalaža potrebna prilikom dopreme i postave, sav pričvrsni materijal, svi obrubni profili, te potrebno brtvljenje silikonskim ili akrilarnim kitom, gumenim trakama, ekspandirajućom pjenom i sl., te sva zaštita ugrađenih elemenata folijom zbog obrade špaleta odgovarajućom žbukom nakon ugradnje stolarije. Sve gumene brtve u sastavu sheme moraju biti u boji PVC profila. |  |  |  |  | 1 2 3 4 5
Tražene karakteristike PVC stolarije:
| - Profili koji imaju 5 komorni sustav izrađen od modificiranog čvrstog PVC-a, teško zapaljivog, samogasivog, UV stabiliziranog, s izolacijskim vrijednostima do 1,1 W/m²K, veće ugradbene dubine, tri razine brtvljenja EPDM brtvama otpornim na vremenske utjecaje, uske vidne širine profila - do 120 mm da omogućavaju maksimalno prodiranje svjetla, optički izgled krila bez zaobljenih rubova, |  |  |  |  | 1 2 3 4 5
| - Kod svih profila za prozore i vrata treba osigurati statičko ojačanje ugradnjom unutarnjeg pocinčanog čeličnog profila (u jednu komoru). |  |  |  |  | 1 2
| - Kod svih stavki upotrijebiti skriveni sustav okova, sa mogućnosti multi podešavanja u otvorenom položaju, tj ugraditi škare za prozračivanje za otklopnu poziciju od 0-100 mm, za zaokretnu poziciju 0-4 mm. |  |  |  |  | 1 2 3
| - Ostakljenje IZO staklom 6+16+6 mm, koje će sadržavati sloj za djelomičnu refleksiju toplinskog spektra zračenja od sunčeve svjetlosti (sustav LOW-e), međuprostor punjen plinom argonom (Ug min= 1,1 W/m²K), kod čega unutarnje staklo može biti ojačano tipa ''lamistal'' 33.1 što je posebno iskazano u stavci). |  |  |  |  | 1 2 3 4
| - Ugradbena dubina stakla 28 mm ( 6+16+6 mm) . |  |  |  |  | 1
| - Okov je skriveni jednoručni (VK1), gdje točke brtvljenja po opsegu prozora imaju protuprovalnu komponentu, s posebno čvrstim prihvatnicima na štoku i gljivastim klinovima na okovu krila, |  |  |  |  | 1 2 3
| - Krilo treba imati dodatno učvršćenje, kako ne bi došlo do izbijanja krila kada je ono otklopljeno. |  |  |  |  | 1 2
| - Da ima profile za vođenje roleta na vanjskoj strani, kao i za vođenje mrežice za zaštitu od insekata. |  |  |  |  | 1 2
| - Da su vanjske klupčice je iz plastificiranog bojanog aluminijskog lima minimalne deb. 2 mm, s okapnicom i tipskim bočnim završecima, a unutarnje je iz čvrstog PVC-a (što je posebno iskazano u stavci). |  |  |  |  | 1 2 3
| Visinske razlike za pragove nisu uračunate u ukupnim dimenzijama stavke. |  |  |  |  | 1
| Tražene karakteristike za ugradnju PVC stolarije su: |  |  |  |  | 1
| - Ugradnju prozora, fasadnih stijena i vrata unutar fasadnih otvora izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama proizvođača PVC stolarije, kod čega tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: |  |  |  |  | 1 2 3
| - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete) - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil, |  |  |  |  | 1 2
| - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane, - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane, - širinu bočne fuge između štoka i zida širine 10-15 mm. |  |  |  |  | 1 2 3
| - Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. - Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. |  |  |  |  | 1 2 3 4
| - U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku (uključujući elemente RAL ugradnje, klupčice, potreban opšav, vijke, plastične podloške i dr.), kao i sve dodatne radove i materijale, potrebne da se svaka stavka dovede do potpune funkcionalnosti i uporabljivosti |  |  |  |  | 1 2 3 4
Jedinična cijena stavke treba obuhvatiti:
| * sav materijal, izradu, dobavu i ugradbu, kao i dopremu alata, mehanizacije i uskladištenje, * sav pripadajući okov, kompletno ostakljenje, prema pojedinačnim stavkama, mehanizmi za otvaranje, samozatvaranje, elemente za brtvljenje i slično, sve potrebne opšave, prijelazne elemente, trake ili folije i sl., |  |  |  |  | 1 2 3 4
| * uzimanje potrebnih izmjera na objektu, * izradu statičkog proračuna,radioničkih nacrta/detalja usuglašenim s projektantom i projektantom konstrukcije, * troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, |  |  |  |  | 1 2 3 4
| * odgovarajuća obrada površina, * sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, * potrebna radna skela s postavom i demontažom (izuzima se fasadna skela), * uzorci materijala u odgovarajućoj veličini, |  |  |  |  | 1 2 3 4
| * čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, * svu štetu, kao i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, * troškove zaštitite na radu i * troškove atestiranja i izdavanja dokumenata o kvaliteti. |  |  |  |  | 1 2 3 4
1. | Jednokrilni prozor proizvodne mjere 121/116 cm u građevinskom otvoru 123x118 cm.
Izrada, dostava i ugradnja jednokrilnog prozora širine 121 cm i visine 116 cm, koji se ugrađuje u građevinski otvor dimenzija 123x118 cm, izveden u zidu od cigli s jedne strane i armiranobentonskog serklaža s druge strane.
Sve izrađeno iz 5 komornih profila modificiranog čvrstog PVC-a, teško zapaljivog, samogasivog, UV stabiliziranog, s tri razine brtvljenja EPDM brtvama otpornim na vremenske utjecaje, u RAL tonu po izboru.
Prozorsko krilo će imati jedno polje, a biti će otklopno, ostakljeno IZO staklom 6-16-6 mm, s punjenjem međuprostora argon 90%, te LowE slojem na jednoj plohi, s koeficijentom prolaza topline Ug max=1.1 W/m²K.
U stavku su uključena unutarnja i vanjska klupčica s okapnicom gotove širine 19 cm (unutarnja) i 8 cm (vanjska), od plastificiranog aluminijskog lima debljine 2,0 mm s bočnim tipskim završecima, prilagođenim fasadnoj oblozi i unutarnja tipska klupčica od tvrdog PVC-a sa završecima prilagođenim obradi špaleta.
Ugradnja prozora prema smjernicama za RAL ugradnju, što znači sa svim spojnim i drugim elementima i profilima, te pričvrsnim i drugim materijalom i priborom. Na unutarnjoj strani dolazi "ventus" uređaj za otvaranje prozora (parapet =195 cm).
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet prema shemi ''1a'' PVC stolarije.
OKOV: 1 mehanizam otklopno - ''ventus'' 3 prozorske spojnice za otklopno krilo
|  | kom | 8 |  | 0
2. | Jednokrilni prozor proizvodne mjere 121/116 cm u građevinskom otvoru 123x118 cm.
Izrada, dostava i ugradnja jednokrilnog prozora širine 121 cm i visine 116 cm, koji se ugrađuje u građevinski otvor dimenzija 123x118 cm, izveden u zidu od cigli s jedne strane i armiranobentonskog serklaža s druge strane.
Sve izrađeno iz 5 komornih profila modificiranog čvrstog PVC-a, teško zapaljivog, samogasivog, UV stabiliziranog, s tri razine brtvljenja EPDM brtvama otpornim na vremenske utjecaje, u RAL tonu po izboru.
Prozorsko krilo će imati jedno polje, a biti će otklopno-zaokretno, ostakljeno IZO staklom 6-16-6 mm, s punjenjem međuprostora argon 90%, te LowE slojem na jednoj plohi, s koeficijentom prolaza topline Ug max=1.1 W/m²K.
U stavku su uključena unutarnja i vanjska klupčica s okapnicom gotove širine 19 cm (unutarnja) i 8 cm (vanjska), od plastificiranog aluminijskog lima debljine 2,0 mm s bočnim tipskim završecima, prilagođenim fasadnoj oblozi i unutarnja tipska klupčica od tvrdog PVC-a sa završecima prilagođenim obradi špaleta.
Ugradnja prozora prema smjernicama za RAL ugradnju, što znači sa svim spojnim i drugim elementima i profilima, te pričvrsnim i drugim materijalom i priborom. Na unutarnjoj strani dolazi "ventus" uređaj za otvaranje prozora (parapet =195 cm).
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet prema shemi ''1b'' PVC stolarije.
OKOV: 1 mehanizam otklopno - ''ventus'' 1 komplet otklopno-zaokretnog uređaja
|  | kom | 4 |  | 0
3. | Jednokrilni prozor proizvodne mjere 121/116 cm u građevinskom otvoru 123x118 cm.
Sve isto kao stavka 2. (shema "1b") samo zrcalno.
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet prema shemi '' 1b' '' PVC stolarije.
|  | kom | 4 |  | 0
4. | Fasadna prozorska stijena u građevinskom otvoru dim. 307 x 110 cm koja je stupcima podjeljena na četiri jednaka dijela, ukupne širine 3050 mm i visine 1090 mm, izrada, dostava i ugradnja.
Fasadna prozorska stijena u građevinskom otvoru dim. 307 x 110 cm koja je stupcima podjeljena na četiri jednaka dijela, ukupne širine 3050 mm i visine 1090 mm, koji se ugrađuje u otvor izmeđi armiranobetnskih serklaža. Drugo desno polje je otklopno-zaokretno krilo, dok su sva ostala polja fiksna.
Stijena sadrži i jednokrilna zaoketna puna vrata u građevinskom otvoru dim. 96 x 198 cm, koja su svojom gornjom stranom vezana za prozorski dio ove stavke. Stijena će imati jedno otklopno-zaokretno krilo koje će biti u funkciji otvora za odzračivanje, pomoću ventus mehanizacije.
Sve izrađeno iz 5 komornih profila modificiranog čvrstog PVC-a, teško zapaljivog, samogasivog, UV stabiliziranog, s tri razine brtvljenja EPDM brtvama otpornim na vremenske utjecaje, u RAL tonu po izboru. Prozorsko krilo će imati jedno polje, a biti će otklopno-zaokretno, ostakljeno IZO staklom 6-16-6 mm, s punjenjem međuprostora argon 90%, te LowE slojem na jednoj plohi, s koeficijentom prolaza topline Ug max=1.1 W/m²K.
U stavku su uključena unutarnja i vanjska klupčica s okapnicom gotove širine 24 cm (unutarnja) i 8 cm (vanjska), od plastificiranog aluminijskog lima debljine 2,0 mm s bočnim tipskim završecima, prilagođenim fasadnoj oblozi i unutarnja tipska klupčica od tvrdog PVC-a sa završecima prilagođenim obradi špaleta.
Ugradnja prozora prema smjernicama za RAL ugradnju, što znači sa svim spojnim i drugim elementima i profilima, te pričvrsnim i drugim materijalom i priborom. Na unutarnjoj strani dolazi "ventus" uređaj za otvaranje prozora (parapet =195 cm).
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet prema shemi ''2'' PVC stolarije.
OKOV: 3 nadgradne spojnice (petlje) za lijevo krilo 1 usadni zasun gornji i donji 1 mehanizam otklopno - ''ventus'' 1 komplet otklopno-zaokretnog uređaja
| lijevi smjer zatvaranja | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada dobava I ugradnja unutarnje klupčice s okapnicom gotove širine 16 cm, od tvrdog PVC-a sa završecima prilagođenim obradi špaleta širine 100 cm.
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada dobava I ugradnja dvije vanjske klupčice s okapnicom gotove širine 16 cm, od plastificiranog aluminijskog lima debljine 2,0 mm s bočnim tipskim završecima, prilagođenim fasadnoj oblozi, širine 243 cm I 163 cm.
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI - PVC STOLARIJA: |  |  |  | 0
II. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve jedinične cijena obuhvaćaju izmjeru građevinskih otvora na gradilištu, izradu, dovoz i ugradnju građevinske bravarije
Svi dijelovi fasadnih stijena i vrata dimenzioniraju se za prihvaćanje svih opterećenja (vjetar, potres, vlastita težina) i u skladu s arhitektonskim oblikovanjem. Odabiru se profili iz serija bez prekinutog termičkog mosta (unutarnji elementi) i s prekinutim termičkim mostom (vanjske stijene).
Primijenjena konstrukcija mora osigurati statičku stabilnost i standardnu zvučnu izolaciju. Za statičku stabilnost većih elemenata treba izvršiti računsku provjeru kao dokaz stabilnosti, što mora biti u računato u vrijednosti takove stavke.
Konstrukcija također mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, specijalnim Alu umetacima s dodatkom neoprenske brtve.
Uglovni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno i bez okvira – samo kitanjem. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje, brtve se dodatno. Otjecanje vode i kondenzata mora biti osiguran kao i odvodnjavanje utora za staklo.
Elementi se mjestimično učvršćuju na otvor u zidu preko slijepog okvira izvedenog od čeličnih profila koji moraju biti antikorozivno zaštićeni vrućim cinčanjem. Slijepi okviri prema potrebi za ugradnju stijena ulaze u cijenu stavke.
Prozori i vrata trebaju biti otporni na opterećenje vjetrom, vodonepropusni (uključujući i djelovanje oborina kod pritiska vjetrom), nepropusni za zrak/vjetar, otporni na prolaz topline za vanjske prozore i vrata, adekvatne zvučne izolacije, te određene otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između požarnih zona.
Prije izvedbe potrebno je dati projektantu na odobrenje radioničke nacrte za sve karakteristične presjeke staklenih stijena, prozora, vrata i kliznih stijena.
Jedinična cijena treba obuhvatiti: * sav materijal, izradu, dobavu i ugradbu, kao i dopremu alata, mehanizacije i uskladištenje, * sav pripadajući okov, kompletno ostaklenje, prema pojedinačnim stavkama, mehanizmi za otvaranje, brtvljenje
* sve potrebne alu opšave, prijelazne elemente prema fasadi i okapnice od aluminija s donje strane, trake ili folije protiv prodora vjetra i vode, * uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* izradu statičkog proračuna,radioničkih nacrta/detalja usuglašenim s projektantom i projektantom konstrukcije, * troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, * odgovarajuća obrada površina,
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, * potrebna radna skela s postavom i demontažom (izuzima se fasadna skela), * uzorci materijala u odgovarajućoj veličini, * čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova,
* svu štetu, kao i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, * troškove zaštitite na radu i * troškove atestiranja i izdavanja dokumenata o kvaliteti
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Vanjska vrata Vanjska vrata izvesti u visokoizolativnom sistemu za vanjska vrata s ukupnim koeficijentom prolaza topline Ud=1.4 W/m2K. Brtvljenje stakla pomoću koekstrudiranih EPDM brtvi, unutarnja i vanjska brtva stakla s produženim krajem; brtvljenje krila s dvije brtve, unutarnja i vanjska dosjedna brtva; brtvljenje praga pomoću donje dosjedne brtve; prag prohodan, s prekidom toplinskog mosta, visine max 20 mm.
Okov vrata je sistemski, 3 nadgradne petlje po krilu, cilindar brava, rukohvat i kvaka prema izboru projektanta, hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
Aluminijski paneli od plastificiranog alu lima debljine 2 mm, ispunjeni PU smjesom, debljine ukupno 42 mm.
Ugradnja Ugradnju prozora, stijena i vrata izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavljača sistema.
Takozvana. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju elemenata na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete) - ugradnju elemenatana sistemski PVC bazni profil, - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane, - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka, - širinu bočne fuge između štoka i zida 10-25 mm.
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku (uključujući elemente RAL ugradnje, klupčice, potreban opšav, vijke, plastične podloške i dr.), kao i sve dodatne radove i materijale.
1. | Vanjska jednokrilna zaokretna puna vrata u građevinskom otvoru 84 x 202 cm , proizvodne mjere 820 x 2010 mm, svijetlog (prolaznog ) otvora 71/197 cm,ispune 680 x 1900 mm iz stavke A/I/3
Svi dijelovi vrata izrađeni iz aluminijskih profila (Termo 65), s prekidom toplinskog mosta, plastificiranih u tonu po izboru. Stavka uključuje sve uobičajene i posebne tipske dijelove, koji će omogućiti sigurnost prolaza.
Ugradnja ispune u postojeći aluminijski okvir prema smjernicama za ugradnju unutarnjih vrata uključujući sve faze I međuradnje, što znači sa svim brtvenim materijalom, spojnim i drugim elementima i profilima, te pričvrsnim i drugim materijalom i priborom.
NAPOMENA: -Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta -Predvidjeti građevinsku obradu, sužavanje
Sve komplet prema shemi ''1'' Alu bravarije
OKOV: 1 hidraulički zatvarač 1 usadna brava sa cilindričnim uloškom 1 par kvaka i štitnika (odabir) 1 podni odbojnik
| desni smjer zatvaranja- | kom | 1 |  | 0
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE
Podloga na koju nanosimo boju mora biti čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, praha, masivnih mrlja i drugih nečistoća.
Nove podložne žbuke prije bojanja sušimo 3 do 4 tjedna (najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine, za lake toplinsko-izolacijske žbuke to vrijeme iznosi 5 do 7 dana), za betonske podloge to vrijeme iznosi najmanje mjesec dana (navedeno vrijeme sušenja vrijedi za normalne uvjete : T= +20 ºC, rel. vl. =65 %).
Boje nanosimo samo u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge ne smije biti niža od +5 ºC i viša od 35 ºC.
1. | Ličenje stolarije Dobava materijala I ličenje postojećih oličenih drvenih vratiu lakom za drvo u boji po izboru investitora. Odnosi se na ulazna vrata (dim. 103/205 cm). Stavka obuhvaća, nanošenje dvostrukog premaza, kao I završnog premaza lakom za drvo, uz sve potrebne predranje poput zakitavanje rupa, brušenja i sl.
Sve komplet.
|  | kom | 2 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## GiO REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI (RUŠENJA, DEMONTAŽE I SL.) | 0
A/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI : | 0
B/ | OBRTNIČKI RADOVI
I | STOLARSKI RADOVI - PVC STOLARIJA | 0
II | BRAVARSKI RADOVI -
III | LIČILAČKI RADOVI -
B/ | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI : | 0
| UKUPNO : | 0
PDV (25 %) : |  | 0
UKUPNO (sa PDV-om) : |  | 0