## List1
PONUDITELJ:______________________________
Troškovnik radova na nadogradnji i rekonstrukciji sustava za spaljivanje deponijskog plina
red.br | naziv | jedinica mjere | količina | jedinična cijena u EUR | cijena u EUR
1 | Izrada zaštitne cijevi napravljene od okvira od armaturnog željeza, ispunjeno lomljenim kamenom radi poroznosti. Zaštitna cijev dimenzija Ø 800x2.200 mm uz moguće sitne korekcije na lokaciji. Polaže se na tlo ili prethodno položenu cijev bez betonaže | kom | 9
2 | Plinoinstalaterski radovi na PEHD cijevima, produljenje do 4,5 m u vis, komplet sa svim potrebnim materijalom, cijevima, spojnicama i zavarivačkim radovima. | kom | 9
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
PDV (25%)
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om
Potpis i pečat ponuditelja : ___________________________________________